**INFORMARE CONTROL SEVESO**

Subscrisa SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL, persoana juridica romana, cu sediul social in loc. Bucuresti,Piata Presei Libere ,nr.3-5,City Gate ,Northern Tower , Et.2,Sector1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/1716/2000, Cod Unic de Inregistrare RO 12751583, reprezentata legal prin Director General Dl. Zhanibek Nugertayev,

Prin prezenta va comunicam, in conformitate cu prevederile legale din Ordinul MMGA nr. 1299/2005 (cap. V.6) privind informarea publica, ca:

In perioada 02-03 septembrie 2021 s-a desfasurat controlul programat SEVESO la S.C. Rompetrol Downstream SRL. – Punctul de Lucru Depozit Carburanti Craiova-Almaj cu sediul in Comuna Almaj, D.E. 70 ,Km.241. Inspectia a fost efectuata de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dolj, Garda Nationala de Mediu - Comisariatul Judetean Dolj si Agentia pt. Protectia Mediului Dolj – Secretariatul de Risc, avand urmatoarea tematica:

* Inspectie planificata conform Legii nr.59/2016,Ordinul M.M.G.A.nr.1299/2005 si Ordinul MAI.nr.89/2013:
* Stadiul realizarii masurilor trasate la controlul din 03-04 septembrie 2020;
* Informarea publicului;
* Sistemul de management al securitatii conform anexei nr.2 din Legea nr.59/2016.

Prin nota de inspectie incheiata au fost impuse urmatoarele masuri, dupa cum urmeaza:

**Masura nr. 1**: Titularul de activitate va lua toate masurile necesare pentru implementarea la nivelul ampasamentului a obligatiilor legale , asumate inclusiv prin politica proprie de prevenire a accidentelor majore si sistemul de management al securitatii constituit in scopul implementarii acestei politici- Termen: permanent;

**Masura nr. 2** : Supravegherea si asigurarea in permanenta a functionarii instalatiilor de stingere existente pe amplasament ,precum si luarea tuturor masurilor necesare pe timpul modernizarii acestor instalatii – Termen: permanent;

**Masura nr. 3** : Supravegherea in permanenta si ,daca se impune , asigurarea curatarii terenului din incinta depozitului si adiacent acestuia de vegetatia uscata , in scopul reducerii riscului de producerii unui incendiu si propagarii acestuia la instalatiile depozitului.In acest sens , operatorul economic va notifica din nou , in scris, autoritatea locala si proprietarii terenurilor adiacente depozitului cu privire la necesitatea asigurarii curatarii terenurilor din jurul depozitului – termen: 31.10.2021;

**Masura nr. 4** : Operatorul economic trebuie sa revada si daca este cazul sa-si actualizeze PPAM, avand in vedere modernizarile care se realizeaza la instalatiile speciale de detective si stingere a incendiilor – termen: dupa receptia la terminarea lucrarilor, inainte de punerea in functiune.

Prin Nota de Constatare au fost aplicate urmatoarele sanctiuni:

* nu au fost aplicate sanctiuni.